

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 17.10.2017 г. | № 140 - П |

**Об утверждении Порядка**

**оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на**

**территории сельского поселения Хатанга**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях надежного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения Хатанга,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга согласно Приложению.

2. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга www.hatanga24.ru

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Скрипкина А.С., заместителя Главы сельского поселения Хатанга.

Глава сельского поселения Хатанга А.В. Кулешов

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 17.10.2017 года № 140 - П

**Порядок**

**оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения**

**на территории сельского поселения Хатанга**

Настоящий Порядок определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения, устанавливает правила управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надежного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения села Хатанга предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Общее руководство оперативно-диспетчерским управлением в системе теплоснабжения села Хатанга осуществляет Глава сельского поселения Хатанга.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения села Хатанга осуществляется во взаимодействии с единой дежурно-диспетчерской службой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее –ЕДДС района), которая в пределах своих полномочий так-же взаимодействует с ДДС теплосетевых организаций (объектов) на территории села Хатанга независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

**Основные задачи дежурно-диспетчерских служб на**

**территории сельского поселения Хатанга**

**в области оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения поселения**

ДДС на территории сельского поселения Хатанга в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования выполняет следующие основные задачи:

- прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих, теплосетевых организаций;

- оповещение и информирование руководства муниципального звена территориальной подсистемы ТП РСЧС, органов управления, сил и средств на территории сельского поселения Хатанга, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией поселения, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) села Хатанга;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории села Хатанга, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий в системе теплоснабжения и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

**Основные функции дежурно-диспетчерских служб**

**в области оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на**

**территории сельского поселения Хатанга**

На ДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения села Хатанга возлагаются следующие основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории села Хатанга;

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС на территории сельского поселения Хатанга;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

- контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

- представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- мониторинг состояния комплексной безопасности систем теплоснабжения на территории села Хатанга.

**Порядок работы дежурно-диспетчерских служб**

**в области оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на**

**территории сельского поселения Хатанга**

Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:

- устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

- предотвращение развития аварии;

- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества тепловой энергии.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий.

Администрация сельского поселения осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых на территории сельского поселения Хатанга.

Снабжающие теплосетевые организации на территории сельского поселения Хатанга представляют информацию в администрацию сельского поселения Хатанга и ЕДДС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию на 10:00, 15:00 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

**Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу дежурно-диспетчерских**

**служб в области оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга**

Дежурно-диспетчерский персонал ДДС на территории сельского поселения Хатанга должен знать:

- схемы тепловых сетей на территории сельского поселения Хатанга;

- особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

- должности и фамилии руководящего состава системы безопасности на территории сельского поселения Хатанга и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы на территории сельского поселения Хатанга;

- административные границы на территории сельского поселения Хатанга;

- организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики на

территории сельского поселения Хатанга;

- зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики на территории сельского поселения Хатанга;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории сельского поселения Хатанга;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- порядок информационного обмена.