

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 05.11.2024 г. | № 111 – П |

**Об утверждении Порядка оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru).
3. Отменить действие постановления Администрации сельского поселения Хатанга от 17.10.2017 года№ 140-П «Об утверждении Порядка оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Временно исполняющая полномочия

главы сельского поселения Хатанга Т.В. Зоткина

**Приложение**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 05.11.2024 г. № 111 – П

**Порядок**

**оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения**

**на территории сельского поселения Хатанга**

Настоящий Порядок определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения, устанавливает правила управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надежного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения села Хатанга предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС), оповещения руководящего состава муниципального звена и населения о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения села Хатанга осуществляется во взаимодействии с единой дежурно-диспетчерской службой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее –ЕДДС района), которая в пределах своих полномочий так-же взаимодействует с ДДС теплосетевых организаций (объектов) на территории села Хатанга независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1. Общие положения
   1. Настоящий механизм оперативно-диспетчерского управления в системах теплоснабжения (далее - механизм) на территории села Хатанга определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций, управляющих организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.
   2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержания заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и систем теплопотребления.
   3. Все теплоснабжающие организации, управляющие организации,  
      осуществляющие ремонт и содержание общего имущества многоквартирных  
      домов, обеспечивающие теплоснабжение потребителей в границах  
      эксплуатационной ответственности, должны иметь круглосуточно работающие дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС) и аварийно-восстановительные бригады. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
   4. Общую координацию действий ДДС по эксплуатации локальной  
      системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по  
      локализации и ликвидации аварийной ситуации - аварийно-восстановительная  
      служба той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.
   5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая  
      организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителями соответствующих организаций.
   6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные  
      перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы сельского поселения Хатанга к восстановительным работам привлекаются и другие предприятия  
      села Хатанга.
2. **Основные задачи дежурно-диспетчерских служб на**

**территории сельского поселения Хатанга**

**в области оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения поселения**

ДДС на территории сельского поселения Хатанга в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального образования выполняет следующие основные задачи:

- прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих, теплосетевых организаций;

- оповещение и информирование руководства муниципального звена территориальной подсистемы ТП РСЧС, органов управления, сил и средств на территории сельского поселения Хатанга, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия);

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией поселения, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) села Хатанга;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедшие технологические нарушения (авариях), ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории села Хатанга, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий в системе теплоснабжения и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий).

1. **Основные функции дежурно-диспетчерских служб**

**в области оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на**

**территории сельского поселения Хатанга**

На ДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения села Хатанга возлагаются следующие основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на территории села Хатанга;

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС на территории сельского поселения Хатанга;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

- контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

- представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

- мониторинг состояния комплексной безопасности систем теплоснабжения на территории села Хатанга.

1. **Порядок работы дежурно-диспетчерских служб**

**в области оперативно-диспетчерского управления**

**в системе теплоснабжения на территории**

**сельского поселения Хатанга**

Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе теплоснабжения на территории сельского поселения Хатанга.

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:

- устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

- предотвращение развития аварии;

- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества тепловой энергии.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий.

Администрация сельского поселения осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых на территории сельского поселения Хатанга.

Снабжающие теплосетевые организации на территории сельского поселения Хатанга представляют информацию в администрацию сельского поселения Хатанга и ЕДДС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию на 10:00, 15:00 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

1. **Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу дежурно-диспетчерских служб в области оперативно-диспетчерского**

**Управления в системе теплоснабжения на территории**

**сельского поселения Хатанга**

Дежурно-диспетчерский персонал ДДС на территории сельского поселения Хатанга должен знать:

- схемы тепловых сетей на территории сельского поселения Хатанга;

-особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства;

-постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;

-должности и фамилии руководящего состава системы безопасности на территории сельского поселения Хатанга и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной системы на территории сельского поселения Хатанга;

- административные границы на территории сельского поселения Хатанга;

-организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики на территории сельского поселения Хатанга;

-зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики на территории сельского поселения Хатанга;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории сельского поселения Хатанга;

-состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;

- порядок информационного обмена.