## Slide 1: Новые подходы к оценке готовности ресурсоснабжающих организаций и потребителей в рамках Приказа Минэнерго РФ № 2234
Анализ изменений

## Slide 2: Приказ Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. N 2234
УТВЕРЖДАЕТ:
Правила обеспечения готовности к отопительному периоду , определяющих перечень и состав мероприятий, которые потребитель тепловой энергии обязан провести до очередного отопительного периода.
Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, устанавливающего требования, предъявляемые к порядку комиссионной проверки выполненных потребителем мероприятий, а также критерии их оценки.
Приказ вступил в силу с 1 марта 2025 года

## Slide 3: Сравнительный анализ приказов Минэнерго РФ №103 и №2234
Критерий | Приказ №103 (2013) | Приказ №2234 (2024)
Охват субъектов | Ограниченный | Расширенный
Критерии готовности | Преимущественно технические | Технические + управленческие
Ответственность | Коллективная | Персональная
Формат документооборота | Бумажный | Электронный
Система оценки | Бинарная | Балльная
Роль потребителей тепла | Минимальная | Существенная
Метод оценки | Очно, комиссия | Автоматизированный мониторинг (при наличии АСУ) + выборочные проверки
Основные документы | Паспорт готовности, акты проверок | Цифровые паспорта, автоматизированные отчеты
Оценка состояния сетей | Визуальный осмотр | Визуальный осмотр + цифровые системы контроля
Требования к РСО | Базовые эксплуатационные параметры | Учет энергоэффективности, аварийности, прогнозирования
Учёт климатических условий | Ограниченный | Включены в показатели надежности
Степень цифровизации | Минимальная | Максимальная

## Slide 4: Приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234. Новые подходы
- Введение индекса готовности и дифференцированной шкалы оценки
Оценка проводится по расчетному индексу готовности объекта (точность до сотых).
Введены уровни: «Не готов», «Готов с условиями», «Готов».
( Приложение №2, п. 8)
- Документальное подтверждение подготовки
Требуются копии:
— журналов противоаварийных тренировок,
— актов проверок знаний и технических осмотров (в т.ч. по Правилам №115).
Допускается цифровой формат при наличии АСУ.
( пп. 9.3.6, 9.3.10, 9.3.16)
- Учёт технического состояния объектов
Акты обследования, паспорта зданий, журналы осмотров используются для объективной
оценки состояния.
Усилен акцент на полноту и достоверность данных.
( п. 9.3.16)
ВАЖНО: Оценка готовности теперь основывается не только на формальных признаках, но и на фактическом состоянии, полноте документации и наличии систем контроля.

## Slide 5: Ответственность
В КоАП РФ вносятся изменения: ответственность за срыв подготовки к зиме
В рамках подготовки к отопительному периоду 2025 года в законодательство РФ вносятся важные изменения.
Минэнерго России разработало проект федерального закона, предусматривающий включение новой статьи 9.24 в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).
За что предусмотрена административная ответственность:
Не устранение нарушений, выявленных в актах готовности (ч. 6, 6.1 ст. 9.24):
•⁠ ⁠для ОМСУ, РСО, УК и эксплуатирующих организаций (п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ-190):
— от 2 000 до 4 000 ₽ на должностное лицо
— от 5 000 до 10 000 ₽ на юридическое лицо
•⁠ ⁠для потребителей (п. 3–5 ч. 1 ст. 20 ФЗ-190), включая ФАПы, школы, соц. учреждения:
— предупреждение или штраф до 4 000 ₽ на должностное лицо
— до 10 000 ₽ на юрлицо.
Приказ Минэнерго № 2234 определяет новые требования к подготовке к отопительному периоду. А проект изменений в КоАП дополняет это адресной административной ответственностью — за схемы, акты, индексы, устранение замечаний
Подход "подписать акт — и готово" больше не работает. Требуется реальное устранение нарушений и точное соблюдение сроков.

## Slide 6: Приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234. Новые подходы
ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ
Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии);
Дефекты и отклонения должны выявляться по данным собственной диспетчерской службы, службы эксплуатации, а так же по фактам контроля и проверок со стороны надзорных органов, единой теплоснабжающей организации. Перечень нарушений, выявленных ЕТО необходимо приложить к плану подготовки.
Организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктами 9 - 11 Правил 2234, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем.
ПЛАН подготовки к отопительному периоду согласовывается с единой теплоснабжающей организацией .
Направляется в орган местного самоуправления и размещается на собственном официальном сайте (при наличии). При отсутствии собственного сайта, размещение плана осуществляется на сайте Администрации муниципального образования в течение 5 рабочих дней.

## Slide 7: Сроки подготовки к отопительному периоду согласно приказу №2234
Сроки утверждения планов подготовки
(в соответствии с приказом Минэнерго №2234, п. 3)
до 15 апреля Утверждение планов подготовки к отопительному периоду: — теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, — владельцами тепловых сетей.
( Приказ №2234, п. 3.2)
до 30 апреля Утверждение планов: — управляющими организациями МКД, согласование с ЕТО — потребителями (при разработке собственного плана).
(Приказ №2234, п. 3.3)
до 15 мая Органы местного самоуправления (ОМСУ): — вправе утвердить отдельный муниципальный план, — либо осуществлять подготовку на основе схемы теплоснабжения и аварийного плана.
(Приказ №2234, п. 3.1)

## Slide 8: Контрольные точки в процессе подготовки к отопительному периоду согласно приказу №2234
К 1 августа Завершение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение надёжности теплоснабжения. ( п. 1.6)
До 15 августа Проведение гидравлических испытаний и промывки тепловых сетей. Оформляются акты на прочность, плотность и промывку трубопроводов. ( п. 9.3.21)
До 1 сентября Подписание актов технической готовности между потребителем и ЕТО. Основано на визуальном осмотре и анализе документации. ( п. 11.5.19)
До 15 сентября Формирование сводного перечня готовых объектов с указанием статуса: — «Готов» — «Готов с условиями» Перечень направляется в органы надзора. ( Приложение №2, п. 13)

## Slide 9: Оценка подготовки к отопительному периоду и запуск теплоснабжения
Оценка и подключение
(в соответствии с приказом Минэнерго №2234)
Оценка готовности и представление документов Проводится на основании расчётного индекса готовности по методике Приложения №2:
до 10 сентября — для потребителей
до 25 октября — для теплоснабжающих организаций Все данные предоставляются в стандартизированной электронной форме, предусмотренной программой оценки. (Приложение №2, п. 7–8, 13)
Запуск теплоснабжения с учётом погодных условий
Решение о подключении принимается на основании:
утверждённых температурных графиков и гидравлических режимов,
фактической готовности потребителей,
погодных условий в муниципальном образовании ( п. 9.3.11, 11.5.2, раздел I, пп. 3–5)

## Slide 10: КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
Для проведения оценки обеспечения готовности в срок до 15 августа в Муниципальном образовании создается Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия).
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждаемой председателем (заместителем председателя) комиссии, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист) (рекомендуемые образцы приведены в приложениях NN 1 - 4 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ).

## Slide 11: ПОРЯДОК проведения оценки готовности к отопительному периоду:
Передача документов и оценочных листов в Комиссию. Комиссия передает документы и оценочные листы в ЕТО для подсчета индекса готовности. Комиссия составляет акт оценки не позднее 1 дня с даты завершения оценки.
ЕТО передает результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в комиссию не позднее 5 р.д. ЕТО проверяет оценочные листы и производит расчеты индекса готовности в течение 10 к.д. При наличии замечаний повторная проверка после устранения. – Паспорт готовности выдается на основании акта оценки в течение 5 р.д. уполномоченными лицами
* Если объектов несколько – индекс готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности всех объектов.

## Slide 12: УРОВНИ ГОТОВНОСТИ
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
Уровень готовности «Не готов» – если индекс готовности меньше 0,8; Уровень готовности «Готов с условиями» – если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; Уровень готовности «Готов» – если индекс готовности больше либо равен 0,9;
Важнейшие показатели для потребителей тепловой энергии, УО (вес которых более 0,2), при невыполнении которых уровень «Не готов»:
Гидравлические испытания;
Промывка системы теплоснабжения; Наладка тепловых и гидравлических режимов потребления тепловой энергии.

## Slide 13: Индекс готовности: расчёт, шкала и автоматизация
Индекс готовности — это расчётный показатель, отражающий фактическую степень выполнения требований к подготовке объекта к отопительному периоду. Используется для объективной классификации состояния потребителей и теплоснабжающих организаций.
Формула расчёта индекса готовности:
I = ∑(Kᵢ × Fᵢ) / ∑Kᵢ
Где:
• I — итоговый индекс готовности (от 0 до 1) • Kᵢ — весовой коэффициент i-го параметра • Fᵢ — факт выполнения (1 — выполнено, 0.5 — частично, 0 — не выполнено)
Значение индекса | Категория оценки | Обоснование
< 0.80 | ❌ Не готов | Критические нарушения, препятствующие запуску
0.80 – 0.949 | ⚠️ Готов с условиями | Допущены отдельные несоответствия
≥ 0.95 | ✅ Готов | Все ключевые требования выполнены в полном объёме
Шкала интерпретации индекса:

## Slide 14: Критерии готовности потребителей тепловой энергии
Организационные критерии
• Договоры с ЕТО: наличие действующих соглашений (п. 11.5.12)
• Акт готовности: оформление по результатам проверки ( п. 11.5.19)
• Планы подготовки: формирование и исполнение на уровне МКД (п. 1.4, 1.5)
4.2.3 Финансовые критерии
• Отсутствие задолженности: акт сверки или соглашение (п. 11.5.13)
• Ремонтный фонд: анализ исполнения мероприятий прошлых лет ( п. 1.3, 1.4)

## Slide 15: СПСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!